## UI명세서
그룹 |  | 인터페이스메시지 | 목적 | 방향 | 요청 주기 | 기능 설명
메인 |  | 대시 보드 타이틀 | 대시 보드 고정 | x | 고정 - 시작시 | 대시보드 타이틀 텍스트 고정
|  | 마지막 갱신 시간 | 최근 이미지 갱신 시간 확인 | 로컬 분석 >> GUI | 비동기 · 주기(화면 30초 / 연결 이벤트) | 새 분석 결과 적용 시 마지막 갱신 시간을 HH:MM:SS로 표시
|  | 상태 및 API 연결 안정성 | 카메라·Backend 연결 품질 확인 | 카메라·Backend HTTP >> GUI | 비동기 · 주기(30초) + 연결 이벤트 | HTTP 성공률·Timeout·4xx·5xx와 전체 분석 상태를 표시
|  | 카메라 연결 여부 | 카메라 촬영 가능 상태 확인 | 카메라 HTTP >> GUI | 비동기 · 시작/설정 저장/재연결 | 헤더 시스템 상태와 API 안정성 표시에 통합
|  | 가시광 이미지 | 최신 가시광 촬영 영상 확인 | 카메라 >> 로컬 파일 >> GUI | 촬영: 정상 30초/과열 5초 · GUI 반영: 30초 | 최신 유효 촬영 쌍의 가시광 이미지를 표시
|  | 열화상 이미지 | ROI·핫스팟·온도 분포 확인 | 카메라 >> 로컬 분석 >> GUI | 촬영: 정상 30초/과열 5초 · GUI 반영: 30초 | 최신 열화상에 ROI·핫스팟 분석 오버레이를 표시
|  | 가시광 이미지 촬영 시각 | 가시광 영상 촬영 시점 확인 | 로컬 촬영 시각 >> GUI | 비동기 · 유효 분석 결과 적용 시 | 최신 유효 촬영 쌍의 시각으로 갱신
|  | 열화상 이미지 촬영 시각 | 열화상 촬영 시점 확인 | 로컬 촬영 시각 >> GUI | 비동기 · 유효 분석 결과 적용 시 | 최신 유효 촬영 쌍의 시각으로 갱신
|  | 촬영 정지/시작 버튼 | 자동 촬영 제어 | GUI >> CaptureSession >> 카메라 | 비동기 · 비주기(사용자 요청) | 촬영 중이면 정지하고 정지 상태면 연결 확인 후 재시작
|  | 새로고침 버튼 | 즉시 재촬영·분석 | GUI >> 카메라 >> 로컬 분석 | 비동기 · 비주기(사용자 요청) | Thermal·Visual을 즉시 촬영하고 이미지·시각·분석 결과를 갱신
|  | 미확인 알림 버튼 | 알림·확인 상태 조회 | GUI >> FastAPI >> alert_events | 비동기 · 열기/기간 변경/새로고침 | 1시간·1일·3일·7일을 선택해 알림을 조회하고 선택 알림을 확인 처리
|  | 온도 추이 버튼 | 현재 상태·온도 그래프 확인 | GUI >> FastAPI >> roi_measurements | 비동기 · 열기/기간 변경 + 30초 동기화 | 1시간·1일·3일·7일 선택 기간의 과거 DB 기록과 실시간 측정값을 병합해 게이지·그래프 표시
세팅(환경설정) | 일반 | 카메라 주소 | FLIR 카메라 연결 대상 설정 | GUI >> config.json·FastAPI >> cameras | 동기 · 비주기(설정 저장) | 저장 시 카메라 주소를 config.json과 DB 카메라 식별 정보에 반영하고 연결을 재확인
|  | 데이터 저장 폴더 | 촬영·온도·오버레이 저장 위치 설정 | GUI >> config.json·로컬 파일시스템 | 동기 · 비주기(설정 저장) | 폴더 생성·쓰기 가능 여부를 확인하고 캡처 세션의 저장 위치를 즉시 변경
| 감시영역 | ROI 설정 | 감시 설비 영역 지정 | OpenCV GUI >> config.json·FastAPI >> roi_definitions | 동기 · 비주기(ROI 저장) | 가시광 이미지에서 ROI를 선택하고 변환된 좌표를 로컬 설정과 DB에 동기화
|  | 캘리브레이션 | Thermal·Visual 좌표계 보정 | OpenCV GUI >> Homography NPY | 동기 · 비주기(설정 저장) | 두 영상의 대응점으로 Homography를 계산해 로컬 NPY 파일에 저장
| 고급설정 | 정상 기준 온도 | 정상 판정 기준값 설정 | GUI >> config.json·FastAPI >> threshold_profiles | 동기 · 비주기(설정 저장) | 저장 즉시 ROI별 Threshold·그래프 기준선·게이지·최신 재분석에 반영
|  | 경고 상승폭 | Warning 판정 상대 기준 설정 | GUI >> config.json·FastAPI >> threshold_profiles | 동기 · 비주기(설정 저장) | 정상 기준+경고 상승폭을 저장하고 기준선·게이지·최신 재분석에 즉시 반영
|  | 위험 상승폭 | Critical 판정 상대 기준 설정 | GUI >> config.json·FastAPI >> threshold_profiles | 동기 · 비주기(설정 저장) | 정상 기준+위험 상승폭을 저장하고 기준선·게이지·최신 재분석에 즉시 반영
| 알림 전송 설정 | Telegram Bot 로그인 | Bot Token·Chat ID 검증 | GUI >> Telegram Bot API·로컬 .env | 비동기 · 비주기(사용자 요청) | Telegram 사용자 계정 로그인이 아니라 Bot Token·Chat ID를 Telegram API로 검증하고 로컬 저장
|  | Telegram Bot 로그아웃 | 저장된 Bot 인증정보 제거 | GUI >> 로컬 .env | 동기 · 비주기(사용자 요청) | Bot Token·Chat ID를 제거하고 Telegram 알림 전송을 비활성화
|  | 알림 전송 활성화 | Critical Telegram 알림 사용 여부 | GUI >> 로컬 notifier 설정 | 동기 · 비주기(사용자 요청) | Bot 인증정보가 있을 때 Critical 알림 전송을 활성화·비활성화
| 저장 | 환경설정 저장 | 설정 저장·DB 동기화·런타임 즉시 적용 | GUI >> config.json·FastAPI·ProductDashboard | 동기 저장 + 비동기 재분석 | 설비 계층·Threshold를 DB와 동기화하고 그래프·게이지를 갱신한 뒤 최신 데이터를 재분석
운영 로그 | 팝업 | 운영 로그 목록 | 앱 실행 중 동작·오류 확인 | 런타임 메모리 >> GUI | 동기 · 비주기(팝업 열기) | DB가 아닌 self.operating_logs 메모리의 최근 1,000건을 표시하며 앱 재시작 시 초기화
DB 연동 | 측정·알림 | 측정·알림·전달 결과 저장 | 운영 이력 영구 보관 | GUI/Dispatcher >> FastAPI >> MySQL | 비동기 · 측정/알림 발생 시 | POST /api/measurements로 측정·alert_events를 저장하고 Telegram 결과는 POST /api/notification-deliveries로 저장
| UI 네트워크 공부 | 내가 만든 창 있는 기능 함수 공부 | 시간 기준 디테일하게 |  | 동기 비동기 주기 비주기